Checkliste Antragsunterlagen

| Art der Unterlage | Anmerkungen | Amtl. Formular/ Vordruck | Anzahl Ausfertigungen** | Vorschrift |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Baugenehmigungsverfahren |
| Antrag auf Baugenehmigung | Vollständig ausgefüllt Unterschrift von Planverfasser und Bauherr | ja | 2-fache Ausfertigung; wenn Gemeinde nicht selbst Baurechtsbehörde: 3-fach | § 53 LBO |
| Lageplan | Zeichnerischer und schriftlicher Teil Zeichnerischer Teil im Maßstab 1:500 auf der Grundlage eines aktuellen Auszugs aus dem Liegenschaftskataster Auf DIN A 4 gefaltet Schriftfeld in rechter unterer Ecke, Datum Unterschrift des Lageplanfertigers mit Bestätigung der Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben Ggf. Erstellung durch Sachverständigen (wenn durch § 5 Abs. 1 LBOVVO gefordert) Zeichnerischer Teil: Maßstab und Nordrichtung Katastermäßige Grenzen des Grundstücks und der Nachbargrundstücke inkl. Verkehrsflächen Bezeichnung des Grundstücks und der Nachbargrundstücke nach Liegenschaftskataster Verkehrsflächen (Straßengruppe, Breite, Höhenlage), sowohl tatsächlich vorhandene als auch bebauungsplanmäßig festgesetzte Ggf. Abgrenzung der überbaubaren Flächen und der Flächen für Garagen und Stellplätze auf dem Grundstück und den Nachbargrundstücken Bestehende bauliche Anlagen auf dem Grundstück und den Nachbargrundstücken (Nutzung, Zahl der Vollgeschosse oder Höhe, Dachform) Kulturdenkmale, Naturdenkmale auf dem Grundstück und den Nachbargrundstücken Geplante Anlage unter Angabe von Außenmaßen Höhenlage, bei Gebäuden: EG-Fußboden Abstände zu den Grundstücksgrenzen und zu anderen vorhandenen oder geplanten Gebäuden auf dem Grundstück Zu- und Abfahrten für das Aufstellen von Feuerwehrfahrzeugen erforderlichen Flächen unter Angabe der Höhenlage Abstände der geplanten Anlage von benachbarten öffentlichen Grünflächen, Wasserflächen, Wäldern, Mooren und Heiden sowie von Anlagen, von denen nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften Mindestabstände einzuhalten sind, z.B. Bundesfernstraßen oder Bahnanlagen Kinderspielplätze Lage und Anzahl vorhandener oder geplanter Kfz-Stellplätze Abgrenzung von Flächen, auf denen Baulasten oder sonstige für die Zulässigkeit des Vorhabens wesentliche öffentlich-rechtliche Lasten oder Beschränkungen für das Grundstück ruhen Ggf. Hochspannungsleitungen, andere Leitungen und Einrichtungen für die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme, brennbaren Flüssigkeiten und Wasser sowie für Fernmeldewesen Anlagen zur Aufnahme und Beseitigung von Abwasser und Fäkalien sowie Brunnen, Dungbehälter und Dungstätten Lage vorhandener oder geplanter ortsfester Behälter für brennbare und sonst schädliche Flüssigkeiten sowie deren Abstände zu den geplanten Anlagen, zu Brunnen und zu Wasserversorgungsanlagen Dabei sind Bebauungsplanfestsetzungen entsprechend der Vorgaben der Planzeichenverordnung bzw. bei übergeleiteten alten Bebauungsplänen, nach den Darstellungen in diesen Plänen darzustellen. separater Abstandsflächenplan Schriftlicher Teil: Bezeichnung des Grundstücks nach Liegenschaftskataster und Grundbuchblatt unter Angabe des Eigentümers und des Flächeninhalts Bezeichnung der Nachbargrundstücke nach dem Liegenschaftskataster Wesentlicher Inhalt von Baulasten und von sonstigen öffentlichen Lasten oder Beschränkungen, die das Grundstück betreffen, insbes. Zugehörigkeit zu einer unter Denkmalschutz gestellten Gesamtanlage, Lage in einem geschützten Grünbestand oder einem Grabungsschutz-, Naturschutz-, Landschaftsschutz-, Wasserschutz-, Überschwemmungs- Flurbereinigungs- oder Umlegungsgebiet das Grundstück betreffende Festsetzungen des B-Plans, die nicht schon im zeichnerischen Teil enthalten sind, insbes. Bauweise, Art und Maß der baulichen Nutzung Vorhandene und geplante Art der baulichen Nutzung des Grundstücks Berechnung der Flächenbeanspruchung des Grundstücks nach Grundflächen-, Geschossflächen- oder Baumassenzahl bzw., bei übergeleiteten Bebauungsplänen, nach der Flächenausnützung für vorhandene und geplante Anlagen, soweit Festsetzungen im B-Plan enthalten sind | ja (schrift-licher Teil) | 2-fache Ausfertigung; wenn Gemeinde nicht selbst Baurechtsbehörde: 3-fach | §§ 4,5 LBOVVO |
| Bauzeichnungen | Maßstab 1:100 Auf DIN A 4 gefaltet Schriftfeld in rechter unterer Ecke, Datum und Maßstab Unterschrift des Entwurfsverfassers Grundrisse aller Geschosse inkl. des nutzbaren Dachraums mit Angabe der vorgesehenen Nutzung der Räume und mit Einzeichnung von Treppen Schornsteinen und Abgasleitungen unter Angabe der Reinigungsöffnungen Feuerstätten, Verbrennungsmotoren und Wärmepumpen Ortsfesten Behälter für brennbare oder sonst schädliche Flüssigkeiten mit Angabe des Fassungsvermögens Aufzugsschächten Schnitte mit Einzeichnung der : Geschosshöhen Lichten Raumhöhen Treppen und Rampen Anschnitte des vorhandenen und des künftigen Geländes Ansichten der geplanten baulichen Anlage mit dem Anschluss an andere Gebäude unter Angabe des vorhandenen und künftigen Geländes; an den Eckpunkten Angabe der Höhenlage des künftigen Geländes sowie der Wandhöhe, bei geneigten Dächern auch der Dachneigung und der Firsthöhe Maßketten farbliche Darstellung der vorhandenen, der neuen und der zu beseitigenden Bauteile |  | 2-fache Ausfertigung; wenn Gemeinde nicht selbst Baurechtsbehörde: 3-fach | § 6 LBOVVO |
| Baubeschreibung | Unterschrift des Entwurfsverfassers Datum Erläuterung von Nutzung des Vorhabens Konstruktion Feuerungsanlagen Haustechnische Anlagen Angabe von Umbautem Raum (DIN 277) Baukosten der baulichen Anlage inkl. Kosten der Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Größe des Kinderspielplatzes (bei Errichtung von Wohnungen) Angaben zur Grundstücksbeschaffenheit (Baugrund) und Gründung Angaben zur Gebäudeklasse und zur Brandschutzqualität der Bauteile Ggf. daneben: Ergänzungsblatt Feuerungsanlagen Ergänzungsblatt Kläranlagen Ergänzungsblatt Löschwasser-Rückhalteanlagen Ergänzungsblatt Gewerbebetriebe: für gewerbliche Anlagen, die keiner immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bedürfen Bezeichnung der gewerblichen Tätigkeit Zahl der Beschäftigten Art, Zahl und Aufstellungsort von Maschinen und Apparaten Art der zu verwendenden Rohstoffe, Erzeugnisse, Waren, Produktionsmittel und Produktionsrückstände, soweit diese feuer-, explosions-, gesundheitsgefährlich oder wassergefährdend sind Chemische, physikalische und biologische Einwirkungen auf die Beschäftigten oder auf die Nachbarschaft (Gerüche, Gase, Rauch, Ruß, Staub, Lärm, Erschütterungen, ionisierende Strahlen, Flüssigkeiten, Abwässer und Abfälle) Ggf. Öffnungs- und Betriebszeiten, z.B. bei Schank- und Speisewirtschaften | ja | 2-fache Ausfertigung; wenn Gemeinde nicht selbst Baurechtsbehörde: 3-fach | § 7 LBOVVO |
| Freiflächengestaltungsplan | Eintragung und Vermaßung der Bestandsbäume (Stammumfang in cm in 1m Höhe über dem Gelände); Darstellung und Bezeichnung Neupflanzungen |  |  | Baum-schutz-satzung |
| Darstellung der Grundstücksentwässerung | Wenn nicht an öffentliche Kanalisation angeschlossen wird: Darstellung der Anlagen zur Beseitigung des Abwassers und des Niederschlagswassers in Entwässerungsplan (Berechnung Schmutz- und Regenwasseraufkommen) Maßstab 1:500 Inhalt des Entwässerungsplans: Führung der vorhandenen und geplanten Leitungen außerhalb der Gebäude mit Schächten und Abscheidern (unter Angabe der Nenngröße) Lage der vorhandenen und geplanten Kleinkläranlagen, Gruben und ähnlichen Einrichtungen (ggf. Darstellung durch besondere Bauzeichnungen) Wenn an öffentliche Kanalisation angeschlossen wird: Darstellung von Lage, Abmessung, Gefälle der öffentlichen Kanalisation sowie die Sohlenhöhe und Einlaufhöhe an der Anschlussstelle Darstellung von Lage, Querschnitten, Gefälle und Höhe der Anschlusskanäle Zudem sind in beiden Fällen darzustellen: Lage der vorhandenen und geplanten Brunnen Lage der vorhandenen und geplanten Anlagen zur Reinigung oder Vorbehandlung von Abwasser (Angabe Fassungsvermögen) Besondere Anlagen zur Löschwasserversorgung |  | 2-fache Ausfertigung; wenn Gemeinde nicht selbst Baurechtsbehörde: 3-fach | § 8 LBOVVO |
| Bautechnische Nachweise und im Fall des § 10 Abs. 2 LBOVVO Erklärung zum Standsicherheitsnachweis | Bautechnische Nachweise sind: - Standsicherheitsnachweis unter Berücksichtigung der Brandschutz- anforderungen an tragende Bauteile, - Schallschutznachweis Nachweis der Standsicherheit: Statische Berechnung mit Titelblatt für alle tragenden Bauteile (Decken, Wände, Stützen, Fundamente usw.) Positionspläne Konstruktions- und Bewehrungszeichnungen Unterschrift des Aufstellers des Standsicherheitsnachweises unter der statischen Berechnung Schriftfeld in rechter unterer Ecke aller Pläne, Datum Schallschutznachweis: Wird durch Berechnungen oder Messungen erbracht Ggf. Ergänzung durch Zeichnungen Unterschrift des Aufstellers Erklärung zum Standsicherheitsnachweis: - wenn die Voraussetzungen für den Wegfall der bautechnischen Prüfung nach § 18 LBOVVO erfüllt sind. - Benennung der Personen, die Bauherr mit Erstellung des Standsicherheitsnachweises beauftragt hat Eintragung von Namen, Anschriften und Unterschriften des Bauherrn und der beauftragten Personen Versicherung der Erfüllung der Qualitätsanforderungen durch beauftragte Person |  | 2-fache Ausfertigung | §§ 9, 10 Abs. 2 LBOVVO |
| Benennung des Bauleiters | Angabe von Name und Anschrift des Bauleiters unter Beifügung seiner Unterschrift, soweit bestellt Bei der Errichtung von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen sowie besonders schwierigen oder umfangreichen anderen Bauvorhaben kann die Baurechtsbehörde die Bestellung eines Bauleiters fordern. In diesen Fällen kann ein vorheriges Gespräch mit der Baurechtsbehörde zur Klärung hilfreich sein. |  | 2-fache Ausfertigung | § 42 LBO |

| Ggf. Anträge auf Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen | Nennung der nicht eingehaltenen Vorschrift, Art und Umfang der Abweichung sowie ggf. Kompensationsmaßnahmen | ja | 2-fache Ausfertigung; wenn Gemeinde nicht selbst Baurechtsbehörde: 3-fach | § 52 Abs. 4 LBO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Erhebungsbogen für die Statistik über die Bautätigkeit im Hochbau | Für jedes Gebäude gesondert |  |  | II. BauStaG |
| Ggf. Stellplatzberechnung, Berechnung ÖPNV-Bonus |  |  | 1-fach | § 37 Abs. 1 Satz 2 LBO, VwV Stellplätze |
| Ggf. Nachweis TG-Be- und Entlüftung | Gutachten eines Ingenieurbüros, dass eine natürliche Belüftung der TG möglich, so dass auf mechanische Belüftung verzichtet werden kann |  | 1-fach | § 11 GaVO |
| Ggf. Schallschutzgutachten | Bei immissionsschutzrechtlicher Relevanz oder emittierenden Nutzungen (Gastronomie, Veranstaltungen, Gewerbe usw.) und benachbarten schutzbedürftigen Nutzungen bzw. Gebieten (Wohngebiete) |  | 1-fach |  |
| Ggf. Müllentsorgungskonzept | Erforderlichkeit vor Einreichung des Bauantrags mit AWS klären Zeichnerische Darstellung (Lage der Mülltonnen); Angabe der Entfernung zum öffentlichen Straßenraum |  |  | § 11 der Satzung über die Vermei-dung, Ver-wertung und Be-seitigung von Abfällen in der LHS |
| Ggf. Stellungnahme Fachämter/-behörden | Werden grds. von Baugenehmigungsbehörde eingeholt, aber je nach Einzelfall Vorab-Klärung zu ausgesuchten Einzelthemen empfehlenswert (z.B. Klärung umwelt- und lärmschutztechnischer Fragen mit Amt für Umweltschutz) Ggf. Beifügung gutachterlicher Stellungnahmen |  |  |  |

| Ggf. Freiflächenbilanz | Erforderlich, wenn Vorhaben im Geltungsbereich eines B-Plans mit Festsetzung zu unversiegelter Fläche liegt Errechnung durch Landschaftsarchitekt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ggf. Spielflächenbedarf | Bei Errichtung von Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen, die jeweils mind. zwei Aufenthaltsräume haben, ist auf dem Baugrundstück oder in unmittelbarere Nähe auf einem anderen geeigneten Grundstück ein ausreichend großer Spielplatz für Kleinkinder anzulegen; Nachweis durch Berechnung |  |  | § 9 Abs. 2 LBO |

| Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren |
| --- |
| Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren | Vollständig ausgefüllt Unterschrift von Planverfasser und Bauherr | ja | 3-fach |  |
| Lageplan | S.o. Baugenehmigungsverfahren |  | 2-fache Ausfertigung; wenn Gemeinde nicht selbst Baurechtsbehörde: 3-fach | §§ 4,5 LBOVVO |
| Bauzeichnungen | S.o. Baugenehmigungsverfahren |  | 2-fache Ausfertigung; wenn Gemeinde nicht selbst Baurechtsbehörde: 3-fach | § 6 LBOVVO |
| Baubeschreibung | S.o. Baugenehmigungsverfahren | ja | 2-fache Ausfertigung; wenn Gemeinde nicht selbst Baurechtsbehörde: 3-fach | § 7 LBOVVO |
| Darstellung der Grundstücksentwässerung | S.o. Baugenehmigungsverfahren |  | 2-fache Ausfertigung; wenn Gemeinde nicht selbst Baurechtsbehörde: 3-fach | § 8 LBOVVO |
| Bautechnische Nachweise und im Fall des § 10 Abs. 2 LBOVVO Erklärung zum Standsicherheitsnachweis | Benennung der Personen, die Bauherr mit Erstellung des Standsicherheitsnachweises beauftragt hat Eintragung von Namen, Anschriften und Unterschriften des Bauherrn und der beauftragten Personen Ggf. Versicherung der Erfüllung der Qualitätsanforderungen durch beauftragte Person Beauftragung einer prüfenden Stelle (§ 4 Abs. 1 BauPrüfVO) durch den Bauherrn. Abgabe einer bautechnischen Prüfbestätigung vor Baubeginn. Diese umfasst: - Bescheinigung der Vollständigkeit und Richtigkeit der bautechnischen Nachweise (Prüfbericht) - eine Fertigung der mit Prüfvermerk versehenen bautechnischen Nachweise |  | 2-fache Ausfertigung; wenn Gemeinde nicht selbst Baurechtsbehörde: 3-fach | § 10 Abs. 1 LBOVVO § 17 LBOVVO |
| Bestätigungen des Entwurfsverfassers und des Lageplanfertigers | Bestätigungen des Entwurfsverfassers und Lageplanfertigers: Verfassen der erforderlichen Bauvorlagen unter Beachtung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften (insbes. Festsetzungen des B-Plans bzgl. Art der baulichen Nutzung, Rettungswege, Flächen für Feuerwehr) Vorliegen der gesetzlichen Qualifikationsanforderungen |  | 2-fache Ausfertigung | § 11 Abs. 4 LBOVVO |
| Ggf. Benennung des Bauleiters | Angabe von Name und Anschrift des Bauleiters unter Beifügung seiner Unterschrift, soweit bestellt |  | 2-fache Ausfertigung | § 42 LBO |
| Ggf. Anträge auf Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen | Nennung der nicht eingehaltenen Vorschrift, Art und Umfang der Abweichung sowie ggf. Kompensationsmaßnahmen Bestätigungen des Entwurfsverfassers und des Lageplanfertigers müssen unter dem Vorbehalt erfolgen, dass die beantragte, Abweichung, Ausnahme oder Befreiung gewährt wird | ja |  |  |
| Erhebungsbogen für die Statistik über die Bautätigkeit im Hochbau | Für jedes Gebäude gesondert |  |  | II. BauStaG |
| Ggf. Stellplatzberechnung, Berechnung ÖPNV-Bonus |  |  | 1-fach | § 37 Abs. 1 Satz 2 LBO, VwV Stellplätze |
| Ggf. Nachweis TG-Be- und Entlüftung | Gutachten eines Ingenieurbüros, dass eine natürliche Belüftung der TG möglich, so dass auf mechanische Belüftung verzichtet werden kann |  | 1-fach | § 11 GaVO |
| Ggf. Schallschutz-gutachten | Bei immissionsschutzrechtlicher Relevanz oder emittierenden Nutzungen (Gastronomie, Veranstaltungen, Gewerbe usw.) und benachbarten schutzbedürftigen Nutzungen bzw. Gebieten (Wohngebiete) |  | 1-fach |  |

| Ggf. Müllentsorgungskonzept | Erforderlichkeit vor Einreichung des Bauantrags mit AWS klären Zeichnerische Darstellung (Lage der Mülltonnen); Angabe der Entfernung zum öffentlichen Straßenraum |  |  | § 11 der Satzung über die Vermei-dung, Ver-wertung und Be-seitigung von Abfällen in der LHS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ggf. Stellungnahme Fachämter/-behörden | Werden grds. von Baugenehmigungsbehörde eingeholt, aber je nach Einzelfall Vorab-Klärung zu ausgesuchten Einzelthemen empfehlenswert (z.B. Klärung umwelt- und lärmschutztechnischer Fragen mit Amt für Umweltschutz) Ggf. Beifügung gutachterlicher Stellungnahmen |  |  |  |
| Ggf. Freiflächenbilanz | Erforderlich, wenn Vorhaben im Geltungsbereich eines B-Plans mit Festsetzung zu unversiegelter Fläche liegt Errechnung durch Landschaftsarchitekt |  |  |  |
| Ggf. Spielflächenbedarf | Bei Errichtung von Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen, die jeweils mind. zwei Aufenthaltsräume haben, ist auf dem Baugrundstück oder in unmittelbarere Nähe auf einem anderen geeigneten Grundstück ein ausreichend großer Spielplatz für Kleinkinder anzulegen; Nachweis durch Berechnung |  |  | § 9 Abs. 2 LBO |

| Kenntnisgabeverfahren |
| --- |
| Formular Kenntnisgabeverfahren | Vollständig ausgefüllt Unterschrift von Planverfasser und Bauherr | ja |  |  |
| Lageplan | S.o. Baugenehmigungsverfahren |  | 1-fache Ausfertigung; wenn Gemeinde nicht selbst Baurechtsbehörde: 2-fach | §§ 4,5 LBOVVO |
| Bauzeichnungen | S.o. Baugenehmigungsverfahren |  | 1-fache Ausfertigung; wenn Gemeinde nicht selbst Baurechtsbehörde: 2-fach | § 6 LBOVVO |
| Darstellung der Grundstücksentwässerung | S.o. Baugenehmigungsverfahren |  | 1-fache Ausfertigung; wenn Gemeinde nicht selbst Baurechtsbehörde: 2-fach | § 8 LBOVVO |
| Erklärung zum Standsicherheitsnachweis | Benennung der Personen, die Bauherr mit Erstellung des Standsicherheitsnachweises beauftragt hat Eintragung von Namen, Anschriften und Unterschriften des Bauherrn und der beauftragten Personen Ggf. Versicherung der Erfüllung der Qualitätsanforderungen durch beauftragte Person Beauftragung einer prüfenden Stelle (§ 4 Abs. 1 BauPrüfVO) durch den Bauherrn. Abgabe einer bautechnischen Prüfbestätigung vor Baubeginn. Diese umfasst: - Bescheinigung der Vollständigkeit und Richtigkeit der bautechnischen Nachweise (Prüfbericht) - eine Fertigung der mit Prüfvermerk versehenen bautechnischen Nachweise |  | 1-fache Ausfertigung; wenn Gemeinde nicht selbst Baurechtsbehörde: 2-fach | § 10 Abs. 1 LBOVVO |

| Bestätigungen des Entwurfsverfassers und des Lageplanfertigers | Bestätigungen des Entwurfsverfassers: Erfüllung der Voraussetzungen für Kenntnisgabeverfahren nach § 51 Abs. 1 und 2 LBO Verfassen der erforderlichen Bauvorlagen unter Beachtung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften (insbes. Festsetzungen des B-Plans bzgl. Art der baulichen Nutzung, Rettungswege, Flächen für Feuerwehr) Erfüllung der Qualitätsanforderungen nach § 43 LBO oder § 77 Abs. 2 LBO Bestätigungen des Lageplanfertigers: Verfassen des Lageplans unter Beachtung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften (insbes. Abstandsflächen, Festsetzungen des B-Plans bzgl. Maß der baulichen Nutzung) Erfüllung der Qualitätsanforderungen in den Fällen des § 5 Abs. 1 LBO |  | 1-fache Ausfertigung; wenn Gemeinde nicht selbst Baurechtsbehörde: 2-fach | § 11 Abs. 1-3 LBOVVO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bestätigung des Bauherrn über die Übernahme der Bauherrschaft und über die Bestellung eines geeigneten Bauleiters | Namen, Anschriften und Unterschriften des Bauherrn und des Bauleiters, soweit ein solcher bestellt wurde, sind einzutragen |  | 1-fache Ausfertigung; wenn Gemeinde nicht selbst Baurechtsbehörde: 2-fach |  |
| Ggf. Anträge auf Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen | Begründung der Anträge Bestätigungen des Entwurfsverfassers und des Lageplanfertigers müssen unter dem Vorbehalt erfolgen, dass die beantragte, Abweichung, Ausnahme oder Befreiung gewährt wird |  | 2-fach | § 51 Abs. 5 LBO |
| Erhebungsbogen für die Statistik über die Bautätigkeit im Hochbau | Für jedes Gebäude gesondert |  | 1-fach | II. BauStaG |
| Ggf. Stellplatzberechnung, Berechnung ÖPNV-Bonus |  |  | 1-fach | § 37 Abs. 1 Satz 2 LBO, VwV Stellplätze |
| Ggf. Nachweis TG-Be- und Entlüftung | Gutachten eines Ingenieurbüros, dass eine natürliche Belüftung der TG möglich, so dass auf mechanische Belüftung verzichtet werden kann |  | 1-fach | § 11 GaVO |

| Ggf. Schallschutz-gutachten | Bei immissionsschutzrechtlicher Relevanz oder emittierenden Nutzungen (Gastronomie, Veranstaltungen, Gewerbe usw.) und benachbarten schutzbedürftigen Nutzungen bzw. Gebieten (Wohngebiete) |  | 1-fach |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ggf. Müllentsorgungskonzept | Erforderlichkeit vor Einreichung des Bauantrags mit AWS klären Zeichnerische Darstellung (Lage der Mülltonnen); Angabe der Entfernung zum öffentlichen Straßenraum |  |  | § 11 der Satzung über die Vermei-dung, Ver-wertung und Be-seitigung von Abfällen in der LHS |
| Ggf. Stellungnahme Fachämter/-behörden | Werden grds. von Baugenehmigungsbehörde eingeholt, aber je nach Einzelfall Vorab-Klärung zu ausgesuchten Einzelthemen empfehlenswert (z.B. Klärung umwelt- und lärmschutztechnischer Fragen mit Amt für Umweltschutz) Ggf. Beifügung gutachterlicher Stellungnahmen |  |  |  |
| Ggf. Freiflächenbilanz | Erforderlich, wenn Vorhaben im Geltungsbereich eines B-Plans mit Festsetzung zu unversiegelter Fläche liegt Errechnung durch Landschaftsarchitekt |  |  |  |
| Ggf. Spielflächenbedarf | Bei Errichtung von Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen, die jeweils mind. zwei Aufenthaltsräume haben, ist auf dem Baugrundstück oder in unmittelbarere Nähe auf einem anderen geeigneten Grundstück ein ausreichend großer Spielplatz für Kleinkinder anzulegen; Nachweis durch Berechnung |  |  | § 9 Abs. 2 LBO |

| Abbruch baulicher Anlagen |
| --- |
| Formular Abbruch baulicher Anlagen im Kenntnisgabeverfahren | Vollständig ausgefüllt Unterschrift von Planverfasser und Bauherr | ja |  |  |
| Übersichtsplan mit Bezeichnung des Grundstücks | Angabe von Straße und Hausnummer; Maßstab 1:500; Abzubrechende Gebäude bzw. Gebäudeteile in gelb |  |  | § 12 Satz 1 Nr. 1 LBOVVO |
| Angabe von Lage und Nutzung der abzubrechenden Anlage |  |  |  | § 12 Satz 1 Nr. 2 LBOVVO |
| Bestätigung des vom Bauherrn bestellten Fachunternehmers | Bestätigung des vom Bauherrn bestellten Fachunternehmers, dass er über die notwendige Befähigung zur Durchführung der Abbrucharbeiten (Standsicherheitsfragen, Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, praktische Erfahrung beim Abbruch baulicher Anlagen) dass er über die für den Abbruch notwendigen Einrichtungen und Geräte verfügt verfügt der Fachunternehmer nicht über die erforderlichen Kenntnisse in Fragen der Standsicherheit hat er die Hinzuziehung eines geeigneten Tragwerkplaners zu bestätigen |  |  | § 12 Satz 1 Nr. 3 LBOVVO |
| Bestätigung des Bauherrn | Bestätigung des Bauherrn, dass er die für den Abbruch erforderlichen Genehmigungen nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften (insbesondere Denkmalschutz oder Erhaltungssatzungen) beantragt hat |  |  | § 12 Satz 1 Nr. 4 LBOVVO |
| Gebäudeabgangsbogen | Für jedes Gebäude gesondert | ja |  | II. BauStaG |

| Bauvorbescheid |
| --- |
| Antrag auf Bauvorbescheid | Vollständig ausgefüllt Konkrete Fragestellung(en), soweit aus Raumgründen erforderlich auf Zusatzblatt Unterschrift von Planverfasser und Bauherr | ja |  |  |
| Unterlagen betreffend die gestellte(n) Frage(n) | Einzelheiten jeweils s.o. Baugenehmigungsverfahren |  |  |  |

# Footnotes

Allgemeiner Hinweis: Die in der Spalte „Art der Unterlage“ genannten Bauvorlagen sind die regelmäßig erforderlichen Bauvorlagen in Genehmigungsverfahren. Im Einzelfall kann die Baurechtsbehörde auf einzelne Angaben oder Bauvorlagen verzichten oder zusätzliche Bauvorlagen verlangen, wenn sie für die Beurteilung des Vorhabens entbehrlich oder zusätzlich erforderlich sind.

** Allgemeiner Hinweis: In der Spalte „Anzahl Ausfertigungen“ ist jeweils die Anzahl nach der gesetzlichen Vorgabe aufgeführt. Da bei mehreren zu beteiligenden Stellen im Genehmigungsverfahren die Verfahrensdauer entscheidend durch die Möglichkeit einer gleichzeitigen, sternförmigen Beteiligung dieser Stellen bestimmt wird, empfiehlt sich ungeachtet dessen eine vorherige Abstimmung mit der Behörde über die empfohlene Anzahl von Ausfertigungen.